## Slide 1
Kravspesifikasjon for kjøkkenbelysning
Dokumentet samler kravene til belysning i storkjøkken over 500 kvadratmeter.
Dokumentnummer: | EKS-2026-0417
Tittel: | Kjøkkenbelysning i hovedsalen
Ansvarlig avdeling: | Kjøkkendivisjonen
Fagområde: | Elektro og belysning
Versjon: | 2.3 godkjent
Gyldig fra: | 01.03.2026
Erstatter: | EKS-2024-0188
Salens lengde: | 42 meter
Dimensjonerende gjester: | 80 kuverter
Årsproduksjon: | 12400 porsjoner
Terskelluminans: | 145 candela
Overgangssone: | Tre trinn nedtrapping
Innerste sone: | 3,0 candela
Utgangssone: | Ingen forsterkning
Fargetemperatur: | 4000 kelvin
Fargegjengivelse: | Ra større enn 70
Nødbelysning: | 60 minutter drift
Vedlikeholdsfaktor: | 0,80 beregnet
Målemetode: | Måling med luminanskamera
Avvikshåndtering: | Søknad om fravik

## Slide 2
Luminansmatrise per romklasse
Sone | Klasse A | Klasse B | Klasse C
Terskel | 150 cd | 120 cd | 95 cd
Overgang | 45 cd | 36 cd | 28 cd
Indre | 3,5 cd | 3,0 cd | 2,5 cd